Załącznik nr 3 – schemat techniczny 
[image: image1.jpg]213

212

212

22

oprawa AGA LIGHT TROLL RO120855PLX RUBIN O

1200 8x55W PLX

oprawa AGA LIGHT S.A. BM2218B1G8 BERYL M22
O 2x18 W
@ oprawa TYTAN kinkiet G/D 2xMAX 100W PAR 3023

Instalacje wykonac¢ na tynku przewodem YDY 3x1,5 mm2.
Stosowac osprzet natynkowy.

3/2

@
21

31

112 ”n 172 S

o @
» 31

P
O 12 11 12 o

312

©:

RG 2(/5:3 gz v 32
e
&6

Na sali gtéwnej wytgczniki zamontowac w istniejgcym otworze (skrzynka do demontazu).

Obwad nr 3 zasili¢ z istniejacego obwodu o$wietleniowego.
Obwad nr 1 i 3 wyprowadzic¢ z istn. rozdzielni gtonej RG.

Szczegétowy sposéb prowadzenia przewodu zostanie uzgodniony na roboczo

z wykonawcg robot.

ochrona od porazen:
samoczynne odfgczenie w uktadzie TN-C-S

nadzdr projektowanie
branza elektryczna
jarostaw szczesny
ul. Bojanczyka 20/22 m 1 87-800 Wioctawek
nip 888-107-52-31; tel.: (054) 231-59-82, kom. 604 297 874
e-mail: el_ jarek@interia.pl
konto: BPH Nr: 31106000760000326001404406
Obiekt:
Gminny Osrodek Kultury w Racigzku
|Adres: :
ul. Wysoka 4, 87-721 Racigzek
I tor: « »
neser Gminny Os$rodek Kultury
ul. Wysoka 4, 87-721 Racigzek
Tytut rysunku: " - .
Instalacja elektryczna - oswietlenie
Projektant: Podpjs: Branza Skala
inz. Jarostaw Szczesny R
upr.:WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk \ Elektryczna 1:100
spec.: instalacyjno-inzynieryjna Data Nrrys.
w zakresie instalaci elektrycznych
KUP/IE/2445/01 \ 06.2013 | 1





