……................................................................. 

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

(nazwa podmiotu, do którego kierowane jest zaproszenie) 

Gminny Ośrodek Kultury 

87-721 Raciążek

ul. Wysoka 4
(pełna nazwa zamawiającego) 

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
Zakup sprzętu oświetleniowego sceny wraz z montażem

W ramach projektu: Remont wraz z modernizacją pomieszczeń pełniących funkcję świetlicy wiejskiej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Raciążku
Zakres zamówienia:
	lp
	nazwa
	ilość

	1
	Lampy PAR Ledy 64 54x3W
	4

	2
	LED Nasher 16x10W lub równoważny
	2

	3
	Sterownik 48 kanałowy DMX
	1

	4
	Doświetlacz 1000W
	4

	5
	Dimerpack 6-cio kanałowy o obciążeniu min. 2kv na kanał
	1

	6
	Reflektor teatralny SPOT 2000
	

	7
	Panel ledowy minimum16 led 3W
	2

	8
	Przewód zasilający 3x1,5mm2
	100m

	9
	Przewód zasilający 18x1,5mm2
	30m

	10
	montaż
	


Zastosowane w zapytaniu określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w swojej ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry techniczne. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2. Warunki wymagane od Wykonawców:

1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 

2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 

3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 

5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

7. Wymagania dot. gwarancji: Udzielić co najmniej 24 miesięcznej gwarancji jakości na montaż oraz na materiały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę zgodnie z gwarancją producenta.  
3.  Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30.05.2014r.  
4. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium: 
 najniższa cena: 100%

Inne: 

1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.

2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

3.  Zamawiający przyjmuje, że w cenie zaproponowanej przez wykonawcę zostanie zawarta realizacja całego przedmiotu zamówienia opisanego w przedmiocie zamówienia. 

5. Miejsce i termin złożenia oferty : 
1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.04.2014 r., do godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego 

2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie Wykonawcy zwrócona bez otwierania. 

6. Miejsce i termin otwarcia oferty: 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25.04.2014 r. , o godz. 16.00 w siedzibie Zamawiającego 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są : 

Agata Ceglewska – Dyrektor GOK, Tel 692 117 285
( imię i nazwisko, nr tel.) 

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 
Załączniki:

1. Formularz oferty


